## Товрары, услуги, работы
"Утверждаю"
Директор
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5"
акимата г.Нур-Султан
Табулдина А.Ж.
"____" _____________ _______год
№ п.п. | Номенклатура товаров, работ, услуг согласно справочнику ЕНС ТРУ | Краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг | Национальный стандарт, в случае их отсутствия межгосударственных стандарт на закупаемые товары, работы, услуги (при наличии) | Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена за одну единицу измерения без НДС | Общая сумма без НДС | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
1 |  |  |  | Указывается в технической спецификации |  |  |  | 0
2 |  |  |  | Указывается в технической спецификации |  |  |  | 0
Итого | [7 empty] | 0
|  |  | Заместитель главного врача по ЛПР |  |  | ___________________________
|  |  | Главный бухгалтер |  |  | ___________________________
|  |  | Завхоз |  |  | ___________________________
|  |  | Заведующая отделением |  |  | ___________________________
|  |  | Главная медсестра |  |  | ___________________________
|  |  | Юрист |  |  | ___________________________
|  |  | Старший экономист |  |  | ___________________________
|  |  | Менеджер по государственным закупкам |  |  | ___________________________
|  |  | Ответственное лицо |  |  | ___________________________
Примечание: если сумма закупа не превышает 1000 МРП на текущий год, то можно указать торговое наименование товара
Цена, сумма указывается без НДС
К заявке прикладывается техническая спецификация,на русском и казахском языке, в которой указывается требуемые функциональные,
технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг
Также необходимо прикладывать ценовые предложения
Заявка также предоставляется на русском и казахском языке

## Лекарства и мед изделия
Приложение № 1 к Объявлению № 8
№ п.п. | Номенклатура товаров, работ, услуг согласно справочнику ЕНС ТРУ | Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг | Количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена за одну единицу измерения без НДС | Общая сумма без НДС | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требуемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
1 |  | Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) в комплекте:предусилитель-1 шт,Кабели Pinch Clip-1 шт,IP30 Вставка для наушников для телефона -1 шт,комплект аксессуаров для наушников-1 шт,подставка для индуктивной зарядки-1 шт,ушной зонд OАЭ-1 шт,чехол-1 шт,принтер этикеток HM-E200-1 шт,лицензия TEOAE-1 шт,руководство по эксплуатации-1 шт,краткое пособие-1 шт,тележка easyCart-1 шт.- Быстрый и легкий скрининг слуха методами ABR(КСВП) + OAE- Высокоэффективный алгоритм обнаружения ABR (КСВП) для тестирования в течение нескольких секунд- Действительно интуитивно понятный пользовательский интерфейс- Экранное управление, которое обеспечивает обратную связь с зондом, контроль шума- Маленький и легкий- Большой цветной сенсорный экран для удобной навигации- Очень короткое время загрузки и длительный срок службы батареи- Подставка для беспроводной зарядки- программное обеспечение с база данных пациентов и менеджер устройствТехническая спецификация:ABR (КСВП),Стимулы CE-Chirp®,Интенсивность стимула ~90 /с,Тестовый режиммонауральный или бинауральный,Уровень35 дБ nHL,Тестирование импедансаАвтоматический предварительный тест,Продолжительность испытания от 10 с до 180 с,Уровень отклонения артефакта 100 мкВ,Преобразователь IP30 с ушными вкладышами илиамбушюрами™,ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ,Один канал3 электродных кабеля (черный, желтый и белый)-72 дБ,Коэффициент CMR >110 дБ при 100 Гц,габариты / вес85 x 50 x 25 мм / 85г,TEOAE,Тип стимула,Щелчок,Уровень-83 дБ SPL (калибровка внутриканальных наушников),Полосы анализа 1.4, 2, 2.8 и 4 кГц (центральные частоты),Критерии прохождения 3 из 4 полос, мин 4 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE,Продолжительность испытания-От 4 С до 60сПреобразовательЗонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см)easyScreenРазмеры / Вес 163 x 85 x 21 мм / 265 г,Дисплей4.3 " цветной сенсорный экран ЯзыкиАнглийский, немецкий, испанский, французский ,русский,казахский и т.д.Запоминающее устройство максимум 250 пациентов с 50 тестами каждый Интерфейс ПК микро-USB Батарея Литий-ионная аккумуляторная батарея,ПОДСТАВКА Зарядка Беспроводная (индуктивная зарядка)Источник питания 5 V DC (micro USB)Размеры / Вес 142 x 140 x 62 мм / 270 гНаименование.Условие:Срок поставки 30 - 45 дней,Условия поставки DDP Согласно договору Сведения о регистрации в РК,сертификат ГСИ РК,сертификат поверки . Сведения об инсталляции, обучению и постгарантийному обслуживанию Установка оборудования и обучение персонала на рабочем месте включены в общую стоимость. Постгарантийное техобслуживание – согласно заключенному договору Гарантия-37 месяцев | 1 | 5 200 000 тг. | 5 200 000 тг. | г.Нұр-Султан ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5" сроки поставки 30 календарных дней | г.Нұр-Султан ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №5" сроки поставки 30 календарных дней
Итого |  |  |  |  | 5 200 000 тг.