## Лист1
Приложение № 1 к Объявлению № 17 от 30.05.2022г.
Заявка на приобретение медицинских изделии для оказания ГОБМП и ОСМС для населения в 2022г.
№ п/п | МНН | Торговое наименование | Лекарственная форма | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма | График поставки
1 | Бикс медицинский стерилизационный КСКФ-3 | Бикс медицинский стерилизационный КСКФ-4 | Предназначен для размещения в ней перевязочного материала операционного белья . хирургического инструмента и других с целью их стерилизации в паровых стерилизаторов и доставка к месту использования Ø 190 мм, в:150 мм,масса загрузки: 5кг, объем:3 литр. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. | шт | 12 | 8500 | 102000 | по заявке
2 | Бинт резиновый Мартенса | Бинт резиновый Мартенса | резинолвая смесь на основе СКИ Имеет вид полоски резинового полотна скрученного в рулон . Упаковка%в индивидуальном пакете.Размеры: длина 5000мм,толщина -0,8мм, ширина 55мм. | шт | 30 | 1000 | 30000 | по заявке
3 | Бумага | Бумага | Термолента 57х30мм*12, рулон, для мочевого анализатора Хандурайдер | шт | 50 | 700 | 35000 | по заявке
4 | Гигрометр | Гигрометр | психрометрический, ВИТ-2 с первичной поверкой,Психрометрический гигрометр ВИТ-2 измеряет влажность воздуха при температуре +5°С ~ +25°С. Для аптек, медицинских учреждениях, лабораторий, складов, столовых, магазинов, ресторанов, архивов, военных складов, для получения лицензии и т.д. – везде, где предписывают контролирующие органы + Внесён в реестр СИ РК; + Сертификат Казахстана; | шт | 15 | 3000 | 45000 | по заявке
5 | Загубник | Загубник | Мундштук картонный одноразовый к аппарату SCHILLER SP -20/-30 для исследования вентиляционных функциий легких методом спирометрии.Размер 28*65*1,0 | шт | 1500 | 130 | 195000 | по заявке
6 | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит" прямой | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит" прямой | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит" прямой...Длина -150мм.Материал-нержавеющая сталь.На рабочие губки нанесена тонкая поперечная насечка для лучшей фиксации в рабочем поле | шт | 10 | 4635 | 46350 | по заявке
7 | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит"изогнутый | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит"изогнутый по плоскости. | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит"изогнутый по плоскости..Длина -150мм.Материал-нержавеющая сталь.На рабочие губки нанесена тонкая поперечная насечка для лучшей фиксации в рабочем поле | шт | 15 | 4785 | 71775 | по заявке
8 | Ножницы | Ножницы | Ножницы для перевязочного материала, 235 мм, цельнометалические, Материал – устойчивая к коррозии медицинская сталь; Длина – 23,5 см, рабочей части – 12 см; | шт | 4 | 5600 | 22400 | по заявке
9 | ножницы медицинские с одним острым концом прямые | ножницы медицинские с одним острым концом прямые | Ножницы хирургические прямые с одним острым концом. .Масса-0,05кг.длина - 140 мм.Длина рабочей режущей поверхности -70мм,Диаметр колец для дистальных фаланг пальцев-30мм.Материал - хирургическая нержавеющая сталь высокого качества.,устойчивая к многочисленным стерилизациям | шт | 10 | 2395 | 23950 | по заявке
10 | Ножницы с двумя острыми концами хирургические прямые | Ножницы с двумя острыми концами хирургические | Ножницы с двумя острыми концами хирургические прямые .Длина -140мм,Диаметр колец для дистальных фаланг пальцев-30мм.Материал - хирургическая нержавеющая сталь высокого качества.,устойчивая к многочисленным стерилизациям | шт | 20 | 2695 | 53900 | по заявке
11 | Ножницы хирургические прямые тупоконечные | Ножницы хирургические прямые тупоконечные | Ножницы хирургические прямые тупоконечные .Масса-0,05кг.длина - 150 мм.Длина рабочей режущей поверхности -50мм,Диаметр колец для дистальных фаланг пальцев-30мм.Материал - хирургическая нержавеющая сталь высокого качества.,устойчивая к многочисленным стерилизациям | шт | 14 | 3290 | 46060 | по заявке
12 | Пинцет хирургический | Пинцет хирургический | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5– хирургический инструмент, предназначенный для захватывания краев раны и крепкого удержания тканей, в основном кожи Длина – 150 мм Ширина рабочей части – 2,5 мм Общая толщина – 2,5 мм Масса – 30 г Длина рифленой части – 55 мм Материал – медицинская нержавеющая сталь | шт | 30 | 2095 | 62850 | по заявке
13 | Роторасширитель | Роторасширитель | роторасширитель габаритные размеры 83,5-60,5-25 мм длина рабочей части 41 мм масса | шт | 2 | 21135 | 42270 | по заявке
14 | Термометр | Термометр | Применяется для измерения температуры в холодильников ТС 7 М1 ИСП 6 с первичной поверкой | шт | 30 | 1500 | 45000 | по заявке
15 |  | Внутриматочная спираль | внутриматочная спираль Ag (с серебром) кольцеобразная Тип -1(Юнона) | шт | 50 | 2600 | 130000 | по заявке
16 |  | Внутриматочная спираль | внутриматочная спираль Ag (с серебром) кольцеобразная Тип -2 (Юнона) | шт | 50 | 2600 | 130000 | по заявке
И.о. Зав. Аптеки Рахимова А.Ж.
26.05.2022г.