## заявка на закуп
Приложение № 1 к Объявлению № 18 от 23.09.2022г.
Заявка на приобретение расходных материалов для работы в бак. лаборатории в 2022году
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки
1 | Антитоксин | Антитоксин дифтерийный диагностический очищенный.Одна прививочная доза (0,5 мл) вакцины содержит 5 флокулирующих единиц (ЛФ) дифтерийного анатоксина. Сорбент — гидроксид алюминия (0,25–0,55 мг/мл), консервант — мертиолят (0,05 мг/мл). Ампулы по 1 мл№5 (две прививочные дозы). Обьязательная регистрация в РК! | уп | 1 | 65000 | 65000 | По заявки заказчика
2 | Глицерин | Внешнее описание: Вязкая, гигроскопическая, от бесцветного до бледно- желтого цвета сиропообразная жидкость Растворимость: 1 мл смешивается в 1 мл воды FTIR (жидкая пленка): совпадает со стандартным шаблоном Индекс рефракции (n 20/D): 1.470 - 1.475 Плотность: 1.245 - 1.255 г/мл Зольный остаток: <= 0.01% Сахара (глюкоза): <= 0.004% Анализ (NaOH титрование /GC) : 99.00 - 101.00% Область применения: Для бактериологических исследований. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 2 | 38522 | 77044 | По заявки заказчика
3 | Диски с азитромицином | Диски с азитромицином 15 мкг № 100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами .Обьязательная регистрация в РК! | фл | 8 | 6000 | 48000 | По заявки заказчика
4 | Диски с амикацином | Диски с амикацином 30 мкг № 100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 .Обьязательная регистрация в РК! | фл | 12 | 6000 | 72000 | По заявки заказчика
5 | Диски с ампицилином | Диски с ампициллином 2 мкг № 100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 .Обьязательная регистрация в РК! | фл | 8 | 6000 | 48000 | По заявки заказчика
6 | Диски с ампицилином | Диски с ампициллином 10 мкг № 100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 .Обьязательная регистрация в РК! | фл | 22 | 6000 | 132000 | По заявки заказчика
7 | Диски с амфотерицином В | Диски с амфотерицином 40 мкг № 100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 | фл | 4 | 6000 | 24000 | По заявки заказчика
8 | Диски с ванкомицином | Диски с ванкомицином 5 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 . Обьязательная регистрация в РК! | фл | 12 | 6000 | 72000 | По заявки заказчика
9 | Диски с гентамицином | Гентамицин (gen) 10мкг диски. Стандартный бумажный диск размером 6,35мм. В 1 флаконе 100 дисков. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 20 | 6000 | 120000 | По заявки заказчика
10 | Диски с гентамицином | Диски, импрегнированные Гентамицином, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Фасовка: упаковка не менее 5 картриджей по 50 дисков.Обьязательная регистрация в РК! | уп | 1 | 6000 | 6000 | По заявки заказчика
11 | Диски с желчью | Диски с желчью для идентификации пневмококков №100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 Обьязательная регистрация в РК! | флак | 3 | 6000 | 18000 | По заявки заказчика
12 | Диски с имипенемом | Диски с имипенемом 10 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 | фл | 22 | 19820 | 436040 | По заявки заказчика
13 | Диски с итраконазолом | Диски с итраконазолом 10 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 Обьязательная регистрация в РК! | фл | 4 | 6000 | 24000 | По заявки заказчика
14 | Диски с кетоконазолом | Диски с кетоконазолом 20 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 Обьязательная регистрация в РК! | фл | 4 | 6000 | 24000 | По заявки заказчика
15 | Диски с клиндамицином | Диски с клиндамицином 2 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 Обьязательная регистрация в РК! | фл | 15 | 6000 | 90000 | По заявки заказчика
16 | Диски с клотримазолом | Диски с клотримазолом 10 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 . Обьязательная регистрация в РК! | фл | 4 | 6000 | 24000 | По заявки заказчика
17 | Диски с левомицетином | Диски с левомицетином 30 мкг № 100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 . Обьязательная регистрация в РК! | фл | 5 | 6000 | 30000 | По заявки заказчика
18 | Диски с левофлоксацином | Диски с левофлоксацином 5 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01. Обьязательная регистрация в РК! | флак | 15 | 6000 | 90000 | По заявки заказчика
19 | Диски с меропенемом | Диски с меропенемом 10 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 10 | 19820 | 198200 | По заявки заказчика
20 | Диски с моксифлоксацин | Диски с моксифлоксацин 5мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 7 | 6000 | 42000 | По заявки заказчика
21 | Диски с нистатином | Диски с нистатином 80 ЕД № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 4 | 6000 | 24000 | По заявки заказчика
22 | Диски с норфлоксацином | Диски с норфлоксацином 10 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 18 | 6000 | 108000 | По заявки заказчика
23 | Диски с оксациллином | Оксациллин (ox) 10 мкг. Стандартный бумажный диск размером 6,35мм. В упаковке 5 картриджей по 50дисков.Обьязательная регистрация в РК! | уп | 10 | 11500 | 115000 | По заявки заказчика
24 | Диски с оксациллином | Диски с оксациллин 1 мкг № 100.Стандартный бумажный диск размером 6,35мм. В 1 флаконе 100 дисков.Обьязательная регистрация в РК! | фл | 3 | 6000 | 18000 | По заявки заказчика
25 | Диски с пенициллином | Диски с бензилпенициллином 1 ЕД № 100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 20 | 6000 | 120000 | По заявки заказчика
26 | Диски с пиперациллином | Диски с пиперациллином 30 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 5 | 6000 | 30000 | По заявки заказчика
27 | Диски с тетрациклином | Диски с тетрациклином 30 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 15 | 6000 | 90000 | По заявки заказчика
28 | Диски с тикарциллином | Диски с тикарциллином, 75 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 5 | 6000 | 30000 | По заявки заказчика
29 | Диски с тобрамицином | Диски с тобрамицином 10 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 . Обьязательная регистрация в РК! | фл | 18 | 6000 | 108000 | По заявки заказчика
30 | Диски с флуконазолом | Диски с флуконазолом 40 мкг № 100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 . Обьязательная регистрация в РК! | фл | 4 | 6000 | 24000 | По заявки заказчика
31 | Диски с цефазолином | Диски с цефазолином 30 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 15 | 6000 | 90000 | По заявки заказчика
32 | Диски с цефепимом | Диски с цефепимом 30 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01 . Обьязательная регистрация в РК! | фл | 18 | 6000 | 108000 | По заявки заказчика
33 | Диски с цефокситином | Диски с цефокситином 30 мкг №100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами Обьязательная регистрация в РК! | фл | 16 | 6000 | 96000 | По заявки заказчика
34 | Диски с цефотаксим | Диски с цефотаксимом 5 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами Обьязательная регистрация в РК! | фл | 18 | 6000 | 108000 | По заявки заказчика
35 | Диски с цефтазидимом | Диски с цефтазидимом 10 мкг № 100 . Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01.Обьязательная регистрация в РК! | фл | 15 | 6000 | 90000 | По заявки заказчика
36 | Диски с цефтриаксоном | Диски с цефтриаксоном 30 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами | фл | 12 | 6000 | 72000 | По заявки заказчика
37 | Диски с цефуроксимом | Диски с цефуроксимом 5 мкг № 100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами | фл | 15 | 6000 | 90000 | По заявки заказчика
38 | Диски с цефуроксимом | Диски с цефуроксимом 30 мкг № 100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами | фл | 15 | 6000 | 90000 | По заявки заказчика
39 | Диски с ципрофлоксацином | Диски с ципрофлоксацином 5 мкг № 100.Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами ДИ-ПЛС-50-01. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 20 | 6000 | 120000 | По заявки заказчика
40 | Диски с эритромицином | Эритромицин (e) 15 мкг диски. Стандартный бумажный диск размером 6,35мм. В 1 флаконе 100 дисков. Обьязательная регистрация в РК! | фл | 15 | 6000 | 90000 | По заявки заказчика
41 | Казеиново-угольный агар | среда сухая (порошок). Для культивирования бордетелл. | кг | 0.25 | 72650 | 18162.5 | По заявки заказчика
42 | Малонат натрия | Среда сухая (порошок). Для дифф. Enterob Обьязательная регистрация в РК! | кг | 0.25 | 69800 | 17450 | По заявки заказчика
43 | Петля микробиологическая нихромовая диаметром 4 мм (свитая из двойной проволоки и калиброванная на 10 мкл) | Петля микробиологическая нихромовая диаметром 4 мм (свитая из двойной проволоки и калиброванная на 10 мкл)в упаковке 50шт | упак | 1 | 38725 | 38725 | По заявки заказчика
44 | Петля микробиологическая нихромовая диаметром 2 мм (свитая из двойной проволоки и калиброванная на 5 мкл) | Петля микробиологическая нихромовая диаметром 2 мм (свитая из двойной проволоки и калиброванная на 5 мкл).В упаковке 50 шт | упак | 1 | 38725 | 38725 | По заявки заказчика
45 | Среда Вильсон- Блера | Питательная среда Вильсон-Блера для выделения и первичной идентификации облигатно-анаэробных сульфитредуцирующих бактерий рода Clostridium сухая. Обьязательная регистрация в РК! | кг | 0.5 | 85000 | 42500 | По заявки заказчика
46 | Сыворотка | Сыворотка диагностическая адсорбированная холерная RO для РА, лиофилизат для диагностических целей | амп | 10 | 20245 | 202450 | По заявки заказчика
47 | Сыворотка | Сыворотка диагностическая адсорбированная холерная О1 для РА, лиофилизат для диагностических целей | амп | 10 | 20245 | 202450 | По заявки заказчика
48 | Сыворотка | Сыворотка диагностическая адсорбированная холерная О139 для РА, лиофилизат для диагностических целей | амп | 10 | 20245 | 202450 | По заявки заказчика
49 | Сыворотка | Сыворотка диагностическая менингококковая серогруппа В адсорбированная кроличья для РА | амп | 2 | 33300 | 66600 | По заявки заказчика
50 | Кислота азотная | Кислота азотная, х/ч, кг | кг | 1.4 | 2000 | 2800 | По заявки заказчика
51 | Натрий лимоннокислый | натрий лимоннокислый 3-х замещенный, х/ч, порошок | кг | 0.5 | 3800 | 1900 | По заявки заказчика
52 | Бруцеллезный диагностикум | антигенный жидкий для РА. Обьязательная регистрация в РК! Упаковка ампулах 2мл №10 | уп | 6 | 21000 | 126000 | По заявки заказчика
|  | Итого на сумму: |  |  |  | 4221496.5