## Лист1
Приложение № 1 к Объявлению № 11 от 13.04.2022г.
Заявка на приобретение медицинских изделии для оказания ГОБМП и ОСМС для населения в 2022г.
№ п/п | МНН | Торговое наименование | Лекарственная форма | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма | График поставки
1 | Бикс медицинский стерилизационный КСКФ-3 | Бикс медицинский стерилизационный КСКФ-4 | Предназначен для размещения в ней перевязочного материала операционного белья . хирургического инструмента и других с целью их стерилизации в паровых стерилизаторов и доставка к месту использования Ø 190 мм, в:150 мм,масса загрузки: 5кг, объем:3 литр. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. | шт | 12 | 8500 | 102000 | май
2 | Бинт резиновый Мартенса | Бинт резиновый Мартенса | резинолвая смесь на основе СКИ Имеет вид полоски резинового полотна скрученного в рулон . Упаковка%в индивидуальном пакете.Размеры: длина 5000мм,толщина -0,8мм, ширина 55мм. | шт | 30 | 1000 | 30000 | июнь-15, октябрь-15
3 | Бумага | Бумага | диаграмная для фетального монитора КТГ Sonicaid Team.Размер143*150*300ЧМ | шт | 20 | 1400 | 28000 | июнь-10, сентябрь-10
4 | Бумага | Бумага | диаграмная для фетального монитора BFM-900 Bionics .Размер112*120*250 | шт | 30 | 3210 | 96300 | июнь-10,август-10, октябрь-10
5 | Бумага | Бумага | Термолента 57х30мм*12, рулон, для мочевого анализатора Хандурайдер | шт | 50 | 450 | 22500 | май
6 | Бумага | Бумага | Термобумага 50*50 для гематологического анализатора ВС-3000 | шт | 70 | 500 | 35000 | май
7 | Бумага для ЭКГ | Бумага для ЭКГ | Размер 210*140*200 для аппарата Cariofax MEGG 1350 K | уп | 100 | 1500 | 150000 | май
8 | Бумага для ЭКГ | Бумага для ЭКГ | С меткой 110*140*142 для аппарата Nicon Kodan | уп | 500 | 580 | 290000 | май-200, июль-100 сентябрь-100 ноябрь-100
9 | Бумага, УЗИ | Бумага, УЗИ | для принтера размер 110*200 | уп | 40 | 2400 | 96000 | май--10,июнь-10, октябрь-20
10 | Вата | Вата | хирургическая гигроскопическая, непрессованная, нестерильная 100гр | уп | 1000 | 290 | 290000 | с мая по октябрь- ежемесячно по 150 уп, ноябрь-100
11 | Гигрометр | Гигрометр | психрометрический, ВИТ-2 с первичной поверкой,Психрометрический гигрометр ВИТ-2 измеряет влажность воздуха при температуре +5°С ~ +25°С. Для аптек, медицинских учреждениях, лабораторий, складов, столовых, магазинов, ресторанов, архивов, военных складов, для получения лицензии и т.д. – везде, где предписывают контролирующие органы (СЭС, МедФармКоньроль, ЦОН и т.д.) + Внесён в реестр СИ РК; + Сертификат Казахстана; | шт | 15 | 3000 | 45000 | май
12 | Загубник | Загубник | Мундштук картонный одноразовый к аппарату SCHILLER SP -20/-30 для исследования вентиляционных функциий легких методом спирометрии.Размер 28*65*1,0 | шт | 1500 | 130 | 195000 | июнь-750,сентябрь-750
13 | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит" прямой | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит" прямой | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит" прямой...Длина -150мм.Материал-нержавеющая сталь.На рабочие губки нанесена тонкая поперечная насечка для лучшей фиксации в рабочем поле | шт | 10 | 2500 | 25000 | май
14 | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит"изогнутый | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит"изогнутый по плоскости. | Зажим кровоостанавливающий типа"Москит"изогнутый по плоскости..Длина -150мм.Материал-нержавеющая сталь.На рабочие губки нанесена тонкая поперечная насечка для лучшей фиксации в рабочем поле | шт | 15 | 2500 | 37500 | май
15 | Клеенка | Клеенка подкладная | Клеенка подкладная резинотканевая. Цвет подкладной клеенки оранжевого или коричневого цвета. Ширина рулона составляет 1 метр (+4%). Основа клеенки резиновая (смесь СКИ) с применением хлопчатобумажной ткани. Подкладная резинотканевая клеенка применяется в медицинских. В медицинской сфере подкладную клеенку используют как непроницаемый материал для обеспечения стерильность процедуры. Санитария и гигиена может быть обеспечена только с использованием специальных средств, таких как данная клеенка. Медицинская подкладная клеенка имеет ряд преимуществ: Форма, отличающаяся эластичностью.Соответствие всем требованиям санитарных норм.Через нее не проникает воздух и вода Возможна многократная дезинфекция и стерилизация.Абсолютно безопасна для здоровья.Тальковая присыпка защищает от скольжения | м | 100 | 1400 | 140000 | май-50, июль-50
16 | Марля | Марля | Медицинская нестерильная отбелленная плотность 36 | уп | 6000 | 162 | 972000 | май-2000, июнь-2000, октябрь-2000
17 | Ножницы | Ножницы | Ножницы для перевязочного материала, 235 мм, цельнометалические, Материал – устойчивая к коррозии медицинская сталь; Длина – 23,5 см, рабочей части – 12 см; | шт | 4 | 5600 | 22400 | май
18 | ножницы медицинские с одним острым концом прямые | ножницы медицинские с одним острым концом прямые | Ножницы хирургические прямые с одним острым концом. .Масса-0,05кг.длина - 140 мм.Длина рабочей режущей поверхности -70мм,Диаметр колец для дистальных фаланг пальцев-30мм.Материал - хирургическая нержавеющая сталь высокого качества.,устойчивая к многочисленным стерилизациям | шт | 10 | 2000 | 20000 | май
19 | Ножницы с двумя острыми концами хирургические прямые | Ножницы с двумя острыми концами хирургические | Ножницы с двумя острыми концами хирургические прямые .Длина -140мм,Диаметр колец для дистальных фаланг пальцев-30мм.Материал - хирургическая нержавеющая сталь высокого качества.,устойчивая к многочисленным стерилизациям | шт | 20 | 2000 | 40000 | май
20 | Ножницы хирургические прямые тупоконечные | Ножницы хирургические прямые тупоконечные | Ножницы хирургические прямые тупоконечные .Масса-0,05кг.длина - 150 мм.Длина рабочей режущей поверхности -50мм,Диаметр колец для дистальных фаланг пальцев-30мм.Материал - хирургическая нержавеющая сталь высокого качества.,устойчивая к многочисленным стерилизациям | шт | 14 | 2000 | 28000 | май
21 | Пинцет хирургический | Пинцет хирургический | Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5– хирургический инструмент, предназначенный для захватывания краев раны и крепкого удержания тканей, в основном кожи Длина – 150 мм Ширина рабочей части – 2,5 мм Общая толщина – 2,5 мм Масса – 30 г Длина рифленой части – 55 мм Материал – медицинская нержавеющая сталь | шт | 30 | 1200 | 36000 | май
22 | Пробирка по Эппендорфу | Пробирка по Эппендорфу | Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Материал - полипропилен Объем - 1.5 мл· ПП, градуированные, муаровая поверхность для надписей;· выдерживают автоклавирование при 120 °С; · выдерживают кипячение; · выдерживают замораживание до −80 °С; · возможность центрифугирования при 17 000 g;№500 в упаковке | уп | 2 | 3500 | 7000 | май-
23 | Роторасширитель | Роторасширитель | роторасширитель габаритные размеры 83,5-60,5-25 мм длина рабочей части 41 мм масса | шт | 2 | 12500 | 25000 | май
24 | Термометр | Термометр | Применяется для измерения температуры в холодильников ТС 7 М1 ИСП 6 с первичной поверкой | шт | 30 | 1300 | 39000 | май
25 | Фильтр | Фильтр | длябикса КСКФ-12 | комп | 20 | 870 | 17400 | май
26 | Фильтр | Фильтр | длябикса КСКФ-9 | комп | 20 | 870 | 17400 | май
27 | Языкодержатель | Языкодержатель | языкодержатель для взрослых, это зажимной инструмент многопоаверхностного воздейтвие. Состоит из двух частей, соединенные между собой коробчатым замком | шт | 2 | 12200 | 24400 | май
|  |  | Итого на сумму: |  |  |  | 2830900
| И.о. Зав. Аптеки: |  | А.Ж.Рахимова