## Лист1
Приложение № 1 к Объявлению № 3
№ лота | МНН | Лекарственная форма | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма | График поставки
1 | Бахилы одноразовые нестерильне | одноразовые, размером 15*41. Состав: ПНД. Плотность неменее 35мкн прочные, для пациента | пара | 15000 | 57.56 | 863400 | март-2000, май-2000, июнь-2000, июль 2000, сентябрь -4000, ноябрь-3000
2 | Никотиновая кислота | раствор для инъекции 1%, 1 мл | ампула | 8000 | 35.1 | 280800 | апрель-2000,июнь-2000, август-2000, октябрь-2000
3 | Пентоксифиллин | раствор для инъекций 2%, 5 мл | ампула | 10000 | 51.46 | 514600 | апрель-2500,июнь-2500, август-2500, октябрь-2500
4 | Теноксикам | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 20 мг, №3 | фл | 6900 | 997.94 | 6885786 | марта по октябрь-по 750 фл, ноябрь -900
5 | Шпатель медицинский однократного применения | Шпатель медицинский однократного применения, стерильный, размером 140х14х1.6мм (детский) изготовлен из экологически чистой древесины. Не оказывает вредного воздействия, не вызывает раздражения. Атравматичен, имеет шлифованную поверхность и края. Стерилизован этиленоксидом | шт | 14000 | 15.96 | 223440 | марта по октябрь-по 1500 фл, ноябрь -2000
6 | Шприц | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Объемом 5 мл с иглой 22Gх1 1/2" | шт | 55000 | 15.75 | 866250 | марта по октябрь-по 6000 шт, ноябрь -7000
7 | Шприц | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Объемом : 2 мл с иглой 23Gx1'' | шт | 18000 | 15.84 | 285120 | с марта по ноябрь-по 2000 шт,
8 | Шприц | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Объем- 10 мл c иглой21G*1 1/2" | шт | 16000 | 26.08 | 417280 | с марта по октябрь-по 2000 шт,
9 | Шприц | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидомобъемами: 20мл с иглой 20Gx1 1/2'' | шт | 4000 | 31.47 | 125880 | март-100, июнь-1000, сентябрь-1000, ноябрь-1000
10 | Декстроза | Раствор для инфузии 5%-200 мл | фл | 200 | 178.75 | 35750 | По заявке заказчика
11 | Толперизон | Таблетки покрытые пленочной оболочкой 150мг | таб | 900 | 70.63 | 63567 | По заявке заказчика
12 | Папаверин гидрохлорид | раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл | амп | 150 | 42 | 6300 | По заявке заказчика
13 | Гель для ультразвуковых исследований | Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и рН кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия.Высокой вязкости, фасовка - 5 литров, универсальный гель для всех видов ультразвуковых исследовании, доплерографии, эхографии и терапии. Состав: Деминерализованная вода, карбомер, глицерин, пропиленгликоль,метилизотиазолин. Прозрачный, бесцветный рН:от5,5-9.,гипоалергенен,полность водорастворим Примечание не портит датчики. | кан | 20 | 5505.17 | 110103.4 | апрель-5,июнь-5,август-5,октябрь-5
14 | Жгуты многоразовые 45см х 2,5см | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. Выпускается двух размеров: 45х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро | шт | 50 | 3098.1 | 154905 | По заявке заказчика
15 | Игла- бабочка | Система 23G Bioscalp® для вливания в малые вены с иглой-бабочкой - специальная игла, созданная для введения медикаментов в периферические малые вены при внутривенных инфузиях. Игла катетер бабочка - представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку из поливинилхлорида медицинской марки длиной 300 мм, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. | шт | 1500 | 185.4 | 278100 | март-500, июнь-500,сентябрь-500
16 | Иглы-бабочки с гибким катетером и люер-адаптером для забора крови в вакуумные пробирки | Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gх3/4” (0,8х19мм) с длиной катетера 19см | шт | 500 | 230.72 | 115360 | март-250, июль-250
17 | Скальпель | №21 однор, стер со сменными лезвиями. | шт | 100 | 192.76 | 19276 | июнь
18 | Скальпель | №24 однор, стер со сменными лезвиями. | шт | 100 | 192.76 | 19276 | июнь
19 | Скальпель | №22 однор, стер со сменными лезвиями. | шт | 100 | 192.76 | 19276 | июнь
20 | Скальпель | №23 однор стер со сменными лезвиями. | шт | 100 | 192.76 | 19276 | июнь
21 | Катетер внутривенный: , стерильный, однократного применения | Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров. Стерилизация этилен-оксидомКанюля внутривенная с катетером и клапаном, внутривенный катетер с инъекционным портом для длительного примения размер G-18*2 размер 1,3*45 мм скорость потока 343 мл/мин цвет зеленый | шт | 30 | 129.75 | 3892.5 | По заявке заказчика
22 | Катетер внутривенный: , стерильный, однократного применения | Состав изделия: катетер из медицинского ПВХ на игле из нержавеющей хирургической стали с рентгеноконтрастной полосой; защитный колпачок; коннектор Луер с заглушкой; дополнительный порт; крылышки для фиксации катетера. Цветовая кодировка размеров . Стерилизация этилен-оксидом.Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 16G, Стерилизован этилен размер 1,7*45 мм скорость потока 200 мл/мин цвет серый | шт | 30 | 129.75 | 3892.5 | По заявке заказчика
23 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 14 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный | штука | 10 | 414.5876 | 4145.876 | март
24 | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный | Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 18 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH | шт | 15 | 414.5876 | 6218.814 | март
25 | Презерватив | Презерватив производится из натурального латекса. Особенности: не ароматизированной смазкой, текстурированной и гладкой поверхностью размерами: ширина - 52±2мм, длина - 175мм±5мм, толщина - 0,065±0.015мм | шт | 4000 | 27.4 | 109600 | с марта по октябрь-по 500 шт,
26 | Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм | Внутриматочная спираль состоит из спирали, усиков, подвижного ограничителя, проводника для введения спирали и бранши проводника. Внутриматочная спираль содержит примерно 310 мг меди. Общая поверхность меди составляет 380±23 мм2 |  | 100 | 643.8 | 64380 | апрель-50, август-50
27 | Набор стоматологический «Dolce-Pharm» одноразовый, стерильный | Набор стоматологический «Dolce-Pharm» одноразовый, стерильный имеет следующий состав*: 1. Зеркало стоматологическое с пластмассовой ручкой - 1 шт. 2. Зонд стоматологический с пластмассовой ручкой односторонний / двухсторонний* - 1 шт. 3. Пинцет с металлическим изогнутым наконечником / полимерный* - 1 шт. 4. Наконечник к слюноотсосу полимерный - 1 шт. 5. Салфетка бумажная / из нетканого материала* - 1 шт. 6. Нагрудник-салфетка 33-50*40-50 см* - 1 шт. 7. Маска медицинская - 1 шт. 8. Ватный валик - 4 шт. 9. Перчатки медицинские диагностические* - 1 пара 10. Лоток полимерный для инструментов* - 1 шт. 11. Шапочка клип-берет - 1 шт. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Примечание * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответствии с утверждённой комплектностью. А также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. | набор | 500 | 1181.97 | 590985 | По заявке заказчика
|  | Итого: |  |  |  | 12086860.09